ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «ЖилКомСервис»
о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Голубое, КМЖЗ Мелодия леса, д. 5

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2017 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «ЖилКомСервис».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 1031 от 27.08.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол № 1 от 31.08.2017 г.).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «12» августа 2017 года № 45-5-93.

1.5. Срок действия договора управления: три года с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Голубое, КМЖЗ Мелодия леса, д. 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | нет данных |
| 3 | Серия, тип постройки | нет данных |
| 4 | Год постройки | 2016 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 0% |
| 6 | Степень фактического износа | 0% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | – |
| 8 | Количество этажей | 12 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | отсутствует |
| 11 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 108 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 15 | Строительный объем | 29 974.2 куб. м |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 7 238,20 кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 5 574,40 кв. м |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 300,3 кв. м |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1 028.30 кв. м |
| 17 | Количество лестниц | 1 шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | кв. м |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | кв. м |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | кв. м |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (не сформирован) | 764,3 кв. м |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 50:09:0070106:3871 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Монолитная плита | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Пенобетонный блок | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: | Железобетонная плита | удовлетворительное |
|  | – чердачные |  | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные |  | удовлетворительное |
|  | – подвальные |  | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Рулонная, плоская | удовлетворительное |
| 6 | Полы | плитка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | ПВХ | удовлетворительное |
|  | – двери | филенчатые | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | – наружная | панели | удовлетворительное |
|  | – другая |  | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | отсутствует |  |
|  | – мусоропровод | есть | удовлетворительное |
|  | – лифт | есть | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  | удовлетворительное |
|  | – электроснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | отсутствует | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  | – печи | отсутствует |  |
|  | – калориферы | отсутствует |  |
|  | – АГВ | отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | отсутствует |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Задолженность на начало периода | 0 руб. |
| --- | --- |
| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 411 022,56 руб. |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 923 202,33 руб. |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 65 % |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду, не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 113 894,58 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 82 010,96 |
| 3. | Вывоз снега и механизированная уборка | 5 898,55 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 425 433,73 |
| 5. | Техническое обслуживание противопожарной безопасности | 72 898,80 |
| 6 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 52 506,91 |
| 7. | Техническое обслуживание систем домофонии | 33 846,70 |
| 8. | Техническое обслуживание Индивидуальных тепловых пунктов | 105 000,00 |
| 9. | Расходы на освещение мест общего пользования | 31162,20 |
| 10. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 203 950,01 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 69 922,29 |
| 12 | Услуги управления | 239 035,77 |
| 13 | ИТОГО затрат за 2017 год | 1 435 560,50 |
| 14 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2017 году | 1 411 022,56 |
| 15 | Перерасход за 2017 год | 24 537,94 |

5. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в год | оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | ежедневно | оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 3 раза в неделю | оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в сутки в дни снегопада | оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | через 3 часа во время снегопада | оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в сутки во время гололеда | оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в трое суток во время гололеда | оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 3 раза в сутки | оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в двое суток (50% территории) | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.03.2015 № 12-03/2015 | ежедневно | оказано |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным ООО «УК "ЖилКомСервис"» договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | ООО «Жилой квартал» | 56 263,20 | 35 200,20 | 64 045,80 | 24 081,25 |
| 2 | ГВС и отопление | ООО «Жилремстрой» | 2 864 041,26 | 2 390 732,90 | 1 260 987,58 | 800 960,90 |

ВСЕГО: сумма долга населения за ЖКУ на 31.12.2017г. составляет 1 261 170,38 руб.

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «УК "ЖилКомСервис"» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.